TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ

SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ESASLARI VE ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşbu Özel Teknik Şartname, ekte projeleri, malzeme listesi, Özel İdari Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı verilmiş olan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (Bundan böyle “TFF” olarak anılacaktır.) “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü, Çayağzı Mevkii, 2 pafta, 3149 parsel”de (Bundan böyle “İŞYERİ” olarak anılacaktır.)  inşa ettirmekte olduğu “Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri İnşaatı” işinde kullanılacak seramik kaplamaların temini için teklif sunacak isteklilerin (Bundan böyle “İSTEKLİ” olarak anılacaktır.) sağlaması gereken şartları belirlemektedir.

- İSTEKLİ, konu işi ekli dokümanda (projeler ve malzeme listesi) belirtilen cins ve ebatlarına göre 1. sınıf malzeme ile temin etmeyi taahhüt eder.

- Proje detaylarına göre duvar ve döşemede kullanılacak seramik cinsleri ve metrajları ekli listede belirtilmiştir. Listede belirtilen marka/model, bahse konu seramiğin renk, doku vb yönleri için referans olarak değerlendirilecek olup, İSTEKLİ “VİTRA, SERANİT, KALE veyahut muadili” marka seramiklerden oluşan ve referans seramiğe en yakın ürünlerle fiyat teklifini verecektir.

- İSTEKLİ, teklifini malzeme listesinde verilen metrajlar üzerinden “BİRİM FİYATLI” olarak sunacaktır. Malzemenin projelendirme, imalat ve sahada uygulama aşaması bittikten sonra yapılacak kesin hesapta NİHAİ ÖDEME, siparişi yapılan seramik miktarlarının birim fiyatları ile çarpımı üzerinden hesaplanarak yapılacaktır.

- Teklif edilen her seramik için ihale dosyasında mutlaka numune sunulacaktır.

- Uygulamada kullanılacak seramiklerin seçimi Proje Mimarı’nın onayı alınarak İSTEKLİ tarafından yapılacaktır.

- Temin edilecek malzemeler içinde bulunan kaymaz seramiklerin tamamı R11 sınıfında olacaktır.

- İSTEKLİ, TFF’nin ve/veya inşaatı yapmakta olan Ana Yüklenici’nin talep etmesi durumunda, kendisine bildirilecek bu İŞ kapsamındaki seramik ürünleri (metraja bağlı olmaksızın), 1 (Y/Bir) yıl süre ile aynı bedel ve şartlarda temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Özel Teknik Şartname, ihaleyi kazanan İSTEKLİ’nin imzalayacağı sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, İSTEKLİ tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır.